## sa
* 회사 건물 유지보수 수리 이력 *
NO | 일자 | 구분 | 구역 | 대상설비명 | 관리번호 | 구분 | 발생현상(문제점) | 원인 | 조치내용 | 교체부품명 | 소요비용 | 수행업체 | 작업자 | 진행상태 | 비고
1 | 2026-02-03 | 설비 | 1층 남자화장실 | 온수보일러 | BO-B01 | 고장교체 | 감암밸브 누수 현상 발생 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 안전변 벨브 0.8 15A | 7500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
2 | 2026-02-11 | 설비 | 2층 남자화장실 | 도어클로저 | ME-B01 | 고장수리 | 도어클로저 유압 누수 발생 | 유압 누수 | 부품 교체 | 도어클로저 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 상호교체작업
3 | 2026-02-05 | 설비 | 1층 남자화장실 | 세면대 수전 | TO-S01 | 부품교체 | 부분 누수 발생 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 세면대 수전 | 8000 | 자체처리 | 김기태 | 완료
4 | 2026-02-10 | 장비 | 1층 현장내 | 톰슨3호기 | PR-T01 | 부품교체 | 불이 안 들어옴 | 부품 고장 | 부품 교체 | 데이온 LED T5 | 4750 | 자체처리 | 김기태 | 완료
5 | 2026-02-20 | 장비 | 2층 현장내 | 핸드자키 | PR-H01 | 고장수리 | 도어클로저 유압 부족 | 유압 부분 누수 | 고장수리 | KIXX RD HD 46 4리터 | 14500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
6 | 2026-03-10 | 시설 | 1층 현관문 | 바닥 대리석 | HR-H01 | 부분보수 | 대리석 파손 | 외부충격(지게차) | 보수 | 몰탈, 돌접착제 보수 | 26500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
7 | 2026-03-12 | 설비 | 1층 남자화장실 | 욕조 부레 | TO-S02 | 부품교체 | 압력조절밸브 이상 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 욕조 부레 | 9000 | 자체처리 | 김기태 | 완료
8 | 2026-04-02 | 설비 | 2층 설비실 | 주차장 부동전 수리 | TO-S03 | 부품교체 | 세면대 밸브(고무경화) | 밸브 경화로 인한 누수 | 부품 교체 | 밸브 셋트 | 3500 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 화성종합밸브(031-557-1716)_도농역근처
9 | 2026-04-06 | 설비 | 옥외주차장 | 옥외주차장수전 | TO-S04 | 부품교체 | 수전밸브 조절 불가 | 수전밸브 고장 | 부품 교체 | 수전밸브 셋트 | 750000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
10 | 2026-04-01 | 시설 | 옥상 | 옥상방수 (소회의실) | HR-04 | 부분보수 | 옥상방수 누수발생 | 부분 크렉 | 보수 | 방수제 | 15000 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
11 | 2026-04-02 | 설비 | 1층 출입구(목형창구옆) | 출입구 레일 불량 | TO-05 | 부분보수 | 여 닫을떄 원활하지 않음 | 레일 베어링 마모 | 보수 | WD - 40 처리 | 50 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 부품교체예정
12 | 2026-04-06 | 설비 | 3층 여자 화장실 | 좌측 좌변기 | TO-06 | 부분보수 | 좌변수전 누수 현상 | 고무패킹 마모 및 경화 | 보수 | 고무패킹 보수 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 임시조치 | 부품교체요망
13 | 2026-04-03 | 시설 | 3층 여자 화장실 | 바닥 타일 | HR-08 | 부분보수 | 타일 깨짐 | 외부충격 | 보수 | 타일보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
14 | 2026-03-26 | 설비 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-08 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 30000 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
15 | 2026-07-03 | 시설 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-09 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료 | 추가보완예정
16 | 2026-07-16 | 장비 | 이사님실 (GHP 컴퓨터 본체) | GHP 원격 프로그램 | PR-H14 | 재 설치 | 프로그램 재 설치 | 프로그램 버그 발생 | 재 설치 | GHP 원격 프로그램 | 200000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
17 | 2026-07-16 | 장비 | 이사님실 (GHP 컴퓨터 본체) | GHP 원격 프로그램 | PR-H14 | 복구 | 데이터 복구 진행 | 데이터 연동 이상 | 복구 | GHP 원격 프로그램 | 400000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
18 | 2026-07-16 | 시설 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-09 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료 | 15번 처리 완료(옥상 빔 주위 보수 작업(근본적인 원인이었음)